Responsabilidad de
todos los ocupantes
Lograr que nuestra Biblioteca sea segura es un derecho y un deber de toda la comunidad que mira por el bien de todos sus integrantes.

La seguridad y la autoprotección es por tanto una tarea de todos que exige nuestra participación y responsabilidad en el trabajo diario.

A TODOS LOS MIEMBROS DE LA BIBLIOTECA NOS CORRESPONDE:

Comportarnos de modo responsable para nuestra seguridad y la de los demás, esforzándonos en reducir los riesgos.
Conocer y observar las medidas de prevención y de protección básicas para evitar las condiciones inseguras que puedan desembocar en situaciones de emergencia.
Familiarizarnos con nuestros edificios y con sus medidas de seguridad, en particular con las vías de evacuación, los elementos de lucha contra incendios y con las condiciones de riesgo.
Conocer y observar las normas y recomendaciones generales frente a emergencias.
Colaborar en todo lo que nos sea solicitado por los equipos de emergencia.
Informar al personal de la Biblioteca: Empleados, personal de Conserjería, etc. de cualquier anomalía, incidencia o situación de riesgo o emergencia observada.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
Teléfonos internos de emergencias
CENTRAL VIGILANCIA	941 299600
CONSERJERIA BIBLIOTECA	941 299189
RESPONSABLE MANTENIMIENTO	941 299246
RESPONSABLE INSTALACIONES	941 299116
SERVICIO DE PREVENCION	941 299506 / 9505
INFORMACION UR	941 299100
Teléfonos externos de emergencias
EMERGENCIAS	112
MUTUA FREMAP	941 240 598 / 599
BOMBEROS	941 225 599
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	915 620 420

Recomendaciones para la
prevención de emergencias

Sigue las instrucciones de seguridad según las operaciones y tareas que realices.

Mantén despejadas y sin obstáculos las vías de evacuación y los medios de extinción.

Las puertas cortafuegos deben permanecer cerradas y, sobre todo, no estar obstaculizadas por cuñas u otros objetos.

No utilices de manera habituales puertas de uso exclusivo para emergencias.

Informa de las irregularidades que veas: salidas obstruidas, señales mal colocadas o que faltan,etc. a los Auxiliares de Servicios Generales.

Respeta la prohibición de fumar en todos los locales y dependencias de la Biblioteca.

Familiarízate con el edificio: salidas y recorridos de evacuación, medios de extinción y zonas potencialmente peligrosas.

Mantén el orden y la limpieza: los desperdicios son un potencial peligro de incendio y los accesos y los pasillos deben permanecer libres de obstáculos.

Productos inflamables:
  - Almacena el mínimo posible y siempre en recipientes cerrados y sitios ventilados.
  - Mantén estos productos lejos de focos de calor o chispas y de llamas.
  - Neutraliza de manera adecuada los derrames.
  - Respeta siempre las instrucciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad.
  - Respeta la separación entre productos incompatibles.
  - En caso de trasvase aplica las medidas de seguridad necesarias, utiliza recipientes adecuados y garantiza que se mantenga el etiquetado del envase.

Instalación eléctrica:
  - Si detectas cualquier anomalía en las instalaciones eléctricas o de protección contra incendios comunícalo al Servicio de Obras o a los Auxiliares de Servicios Generales.
  - No realices operaciones de mantenimiento que deban ser realizadas por especialistas.
  - Evita el uso de multiconectores o alargadoras para evitar la sobrecarga de los circuitos eléctricos.
  - Racionaliza el uso de los aparatos, redistribúyelos o solicita la instalación de circuitos adicionales.
  - Antes de salir de tu trabajo revisa tu puesto y desconecta aquellos aparatos en que esto sea posible.

Ten a mano los teléfonos para emergencias.
Actuaciones al
detectar una emergencia

Si eres personal de la UR y detectas una emergencia (fuego, accidente o cualquier otra circunstancia que requiera una rápida intervención), debes:

Valorar si:
- La situación es fácilmente controlable.
- El riesgo no es excesivo.
- Cuentas con la formación y el equipamiento adecuados.

En ese caso intenta controlar la situación. Actuar en el inicio puede minimizar las consecuencias. Una vez controlada el incidente informa del mismo en Conserjería.

Pero recuerda:
- Si la situación no se puede controlar.
- Si no puedes actuar de forma segura y dejando a tus espaldas una salida.
- Si no cuentas con el equipo o la formación adecuados.

No intentes actuar, lo primero es tu seguridad.

Si decides que no es conveniente actuar o no consigues controlar el incidente:
1 Evacua a los ocupantes que se encuentren en el local.
2 Si la situación es grave y es necesario actuar rápido:
  - Informa lo antes posible a Conserjería (es el centro de operaciones).
  - Si no hay nadie en conserjería: Acciona un pulsador de alarma, llama a Emergencias: 112 y después, avisa a algún miembro de los Equipos de Emergencia
- 3 Si la situación no requiere actuación urgente informa de la misma a Conserjería.

- 4 Al salir del local cierra siempre la puerta y, si puedes hacerlo sin peligro, deja en situación de seguridad lo que estés haciendo: equipos, operaciones, etc..
- 5 Según la seguridad de la situación y las instrucciones de los equipos de emergencia:
  - Permanece cerca de la zona del incidente intentando controlar la situación, impidiendo que entre personal ajeno o esperando a los Equipos de Emergencia.
  - Dirígete a Conserjería para colaborar y/o informar.
  - Evacua y dirígete a la zona de encuentro.

MANEJO DE UN EXTINTOR

Coge el extintor adecuado más próximo (recuerda que en la Biblioteca existen dos tipos de extintores: Polvo y CO2. Los dos son adecuados para todo tipo de incendios. Los extintores de CO2 no dañan los equipos delicados, pero los de polvo son más eficaces).

Rompe el precinto y retira el seguro.

Colócate a una distancia de 2-3 metros, asegurándote una vía de escape, mantén el extintor vertical y apunta con la boquilla del extintor a la base de las llamas.

Aprieta la palanca y mueve la boquilla de lado a lado, cubriendo la base del fuego.
Actuaciones en
caso de evacuación

Cuando escuches la Señal acústica de evacuación debes:

ANTES DE SALIR

Recuerda: si eres responsable de clientes o trabajadores de la UR, debes coordinar su evacuación y hacer que cumplan estas normas.
Deja el local en la situación más segura posible.
Calma e informa de la situación al personal que dependa de ti.
Cierra puertas y ventanas, sobre todo las que den a zonas comunes.

Iniciad evacuación autónomamente, no esperar a Equipos Evacuación

DURANTE LA SALIDA DEL EDIFICIO:
- Salas de lectura evacuan por escalera de emergencias y principal.
- Administración: evacuan por salida principal.
- Sigue siempre las instrucciones de los Equipos de Emergencia.
- NUNCA utilices los ascensores durante un incendio.
- No retrocedas nunca a buscar personas y objetos.
- No te retrases demasiado recogiendo objetos personales.
- Ayuda a las personas con dificultades o no familiarizados con el edificio y, si tienes conocimientos para ello, socorre a los heridos.
- Si hay mucho humo, camina agachado y, si es posible, respira a través de un trapo húmedo (el humo es tan peligroso como el fuego).

UNA VEZ FUERA DEL EDIFICIO:
- Aléjate del edificio y reúnete en Punto de Encuentro sin obstaculizar accesos al edificio ni la labor de los equipos de emergencia.
- Si detectas que falta alguien, comunícaselo a Equipos de Emergencia.
- Nunca, bajo ninguna circunstancia, vuelvas a entrar en el edificio.
- Colabora con todo lo que te soliciten los Equipos de Emergencia.
- No abandones el Punto de Encuentro hasta que Equipos Emergencia indiquen final de emergencia. Si debes hacerlo, informa a los Equipos.
  Se debe regresar al edificio entrando por la puerta principal.